政采云电子卖场反向竞价单（5576-信电学院）

| 序号 | 品牌 | 型号/规格 | 货物名称 | 具体配置要求 |  | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浪潮 | NF5280M5 | 深度学习服务器（教学） | 0. 机箱要求：标准2U服务器，长度为800mm - 处理器要求： 配置2颗Intel® Xeon® sliver 5218R处理器，单颗核心数量20核，线程数量40线程，主频2.1Hz - 内存要求：最大支持24个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备等高级功能，最大支持3T内存容量；内存类型：支持RDIMM、LDIMM、NVDIMM内存，本次配置至少8条32G DDR4-2933MHz内存 - 存储要求：前置：最大12块3.5英寸硬盘或25块2.5寸硬盘，内置：最大4块3.5英寸硬盘， 2块M.2SSD及2块TF卡，后置：最大4块3.5英寸硬盘+4*2.5寸硬盘，本次配置2块480G SSD - RAID支持，配置RAID卡，缓存2GB以上，支持RAID-0、RAID-1、RAID-5，支持掉电保护功能 - 网络接口要求：配置 2口1000M+4口10G，支持OCP网络模块，可不占用标准PCIE插槽，扩展配置25Gb/s以太网 - I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持9个PCIE插槽，1个OCP/PHY卡专用的扩展单元； - GPU要求：最大支持4个双宽GPU、8个单宽GPU；通过GPU扩展模块可单机最大支持16块双宽GPU卡；本次配置2张 Quadro A40 GPU卡，显存48G，带宽696GB/S，CUDA 10752，TF32 Tensor TFLOPS 74.8。 - 电源模块：两个冗余热插拔1300W高效电源 - 管理功能：板载BMC管理模块，支持带外和带内远程管理控制，如IPMI2.0、KVM Over IP、SOL、SNMP等，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，可检测SSD盘使用寿命。原厂管理软件支持同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署，可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量日志收集等。支持中文BIOS界面设置，支持TPM/TCM安全模块，支持带内和带外安全管理 - 系统安全：保护支持系统安全加固模块，支持主机操作系统安全加固功能模块扩展，从系统内核层对服务器进行安全加固规则配置。具体功能包括：支持注册表强制访问控制，进程强制访问控制，服务强制访问控制，文件完整性检测，服务完整性检测，支持系统自我保护，防止文件不被恶意修改和删除，实现分权管理模式，日志管理等；具有windows的兼容性认证证书。符合公安部等级保护三级技术要求。提升操作系统的安全等级，免除因操作系统漏洞带来的安全问题，操作系统可免疫已知、未知病毒及黑客的攻击。支持Windows、linux、AIX、Solaris等主流操作系统平台。 - 服务器须提供人工智能配套操作系统及VGPU、CUDA环境部署及技术支持服务，为确保课程顺利开展，可提供对GPU并行计算并发性能测试服务。提供支持快速搭建人工智能深度学习训练环境，可提供内置tensorflow，caffe，pytorch，tensorboard等多种深度学习开发环境。 - 服务：五年免费整机硬件保修服务，硬盘不回收服务、原厂工程师上门服务。验收前须提供原厂盖章售后服务承诺函。 |  | 5 | 台 | 635000.00 |  |
| 2 | 浪潮 | AS2200G2 | 人工智能资源存储 | - 产品描述：SAN+NAS架构采用SAN和NAS统一集成的控制器架构，统一管理；（具备FC/IP SAN和NAS融合组网能力）控制器扩展能力至少为8 - 体系架构：本次配置控制器数量2个；双控之间采用PCIe3.0进行缓存镜像，配置X86架构处理器； - 系统缓存：双控配置高速缓存 32GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存），双控可扩展到64G缓存，集群最大可支持256G高速缓存 - 磁盘配置：要求单套存储设备每控制柜2U，每U至少支持12个2.5或3.5硬盘，本次配置7块8T SAS硬盘，双控最大支持1152块企业级硬盘，集群支持4608块企业级硬盘 - 接口卡配置：配置8个10G ISCIS接口 - 自动精简 ：配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，精简粒度32K、64K、128K、256K可调节，后续扩容无需额外购买许可，支持创建单卷≥256TB的容量 - 克隆 ：配置全容量许可的克隆功能，无需license，后续扩容无需额外购买许可。 - 快照 ：配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可； - 卷备份 ：配置全容量许可卷备份功能，有效预防各种软故障的发生，无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可； - 卷镜像 配置卷镜像功能，可实现存储内部，或者不同存储之间的数据同步功能，当其中一个卷离线时，可实现业务无中断，后续扩容无需额外购买许可； - 存储双活：同时支持基于IP链路的仲裁服务器和基于FC链路的外部仲裁存储，一个双活集群能支持不少于4个仲裁，从而保证双活集群始终有仲裁可用，支持Active-Active模式双活架构，主机端的LUN多路径为全Active状态； - 存储虚拟化：支持存储虚拟化功能，可以整合异构厂商的存储阵列，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配； 接管异构存储厂商的空间后，可以把异构空间作为存储的RAID资源池，缓存对资源池生效且提供性能加速，并且资源池可以划分多个卷对主机提供存储服务； - 云备份：配置云备份特性，支持存储数据直接备份到公有云和私有云，支持阿里云，Opesnstack等云厂商对接能力，无须单独配置备份软件； - 服务：五年免费整机硬件保修服务，验收前须提供原厂盖章售后服务承诺函。 |  | 1 | 台 | 54500.00 |  |
| 合计 |  | / | / | / |  |  | / | 689500.00 | / |
| 其他说明（商务要求等） |  | 1、交钥匙工程，以上总价包含货物到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。 2、辅材、各种连接线等按需要提供。 3、报价前请现场勘察或电话咨询，联系人：潘老师，时老师，电话：28877745，28877757 4、安装及交付时间：合同签订后15个工作日内 5、质量保证和售后服务承诺：质保期在验收合格后（5）年原厂质保，验收前须提供原厂盖章售后服务承诺函。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：杭州市钱塘区学正街18号 浙江工商大学信电学院，潘娟老师 0571- 28877745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票所需信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：浙江工商大学 单位账号：1202 0262 0900 8930 682 开户银行：工行杭州高新支行 |  |  |  |  | 单位税号：1233 0000 4700 0901 80 单位地址：浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 联系电话：0571-28877330 |  |  |  |  |