# 浙江机电职业技术学院

# 采购需求单

项目名称：五号楼2楼空调采购项目                                                                          金额单位：元人民币

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 （需具体详细） | 参考图片 |  | 数量 | 单位 | 控制 单价 （元） | 控制 总价 （元） | 建议品牌及型号 | 备注 （存放位置:实训室名称、楼栋房间号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式室内机 | 规格型号：5匹风管式内机 MDV-D125T2/N1-C(B) 技术参数： 制冷量：12.5kw，制热量14.0kw 风量1800m³h，噪音35-45dB（A） |  |  | 12 | 台 | 5000 | 60000 | 品牌：美的 型号：MDV-D125T2/N1-C(B) | 五号楼2楼 |
| 2 | 多联式室外机 | 规格型号：26匹室外机 MDV-730W/D2SN1-9X1 技术参数： 制冷量：12.5kw，制热量14.0kw 风量1800m³h，噪音35-45dB（A） |  |  | 2 | 台 | 70000 | 140000 | 品牌：美的 型号：MDV-730W/D2SN1-9X1 | 五号楼2楼 |
| 3 | 安装材料费 | 本项目为交钥匙工程，包含铜管、水管、电源信号线、开孔等所有安装辅材及安装调试费用包含在总价内。 （制冷剂连接管（含保温）约400米、风管约240㎡，开孔、外机基础、风口等） | / |  | 1 | 项 | 60000 | 60000 | / | 五号楼2楼 |
| 合 计 |  |  |  | 小写：￥260000元 大写：人民币贰拾陆万元整 |  |  |  |  |  |  |

要求：

- 报价须知：本工程为交钥匙工程，投标人应考虑可能发生却未在清单内说明的项目，空调外机与内机需根据采购人指定位置安装,外机与内机之间管线材料数量投标人自行考虑，所有材料费与工程安装费等均包含在总报价里面。制冷剂气液管均采用优质的紫铜管（铜管厚度、承压能力应符合要求），必须是国产名牌或合资企业生产的国际知名品牌。冷凝水管采用优质的U-PVC塑料管，冷凝水管与室内机的连接采用优质半透明塑料软管过渡。

- 质量保证：所投产品必须满足招标参数的全部要求，不允许负偏离，要求原厂全新正品，质量及安装要达到国家标准，否则视为无效投标并追究责任。

- 服务保障要求：

1)中央空调室内外机的制冷、制热量不允许负偏离，正偏离不作要求。须采用R410A环保冷媒，投标产品使用的压缩机全部采用全直流变频压缩机。本次投标多联机系统须达到国际1级能效。多联式空调的控制器为有线控制并纳入总价。

2)设备验收合格后提供 ≥2年质保，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

3)货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

4)设备发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在2小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

- 本地化服务要求：要求在杭州市区有常驻的售后服务机构，及时响应售后服务。

- 培训：提供设备操作培训及培训资料。

- 交货时间及地点

  - 交货时间：合同签订后15工作日内完成供货、安装、调试。

  - 地点：浙江省杭州市滨江区滨文路528号浙江机电职业技术学院五号楼2楼。

- 付款方式：

  - 合同总价的5%作为履约保证金，合同签订后五个工作日内由乙方交入甲方账户，在甲方验收合格并正常使用满一年后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。

  - 货物自验收合格并正常运行后二十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。

浙江机电职业技术学院

资产设备管理处

2020年04月24日