| 项号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大1匹变频挂壁空调 | 美的KFR-26GW/BP3DN8Y-PC401(1) | ★1、能效比：5.27 2、冷媒：R32 3、能效等级：新国标一级 ★4、制冷量(W)：≥2610 ★5、制冷功率(W)：≤550 ★6、制热量(W)：≥4400 制热功率(W)：≤1110 室内机噪音: 18-36-41 室外机噪音:38-51 9、循环风量（m³/h):620 10、制冷适用面积(m²):11-17 11、制热适用面积(m²):13-17 ★12、必须提供原厂授权书、售后服务承诺书、产品节能认证证书及以国家权威检测机构或第三方检测机构出具检测报告中的参数为评判依据，参数以检测报告中的铭牌参数为准，否则投标无效 | 3 |
| 2 | 1.5匹变频挂壁空调 | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) | 1、能效比：≥5.27 2、冷媒：R32 3、能效等级：新国标一级 ★4、制冷量(W)：≥3510 ★5、制冷功率(W)：≤750 ★6、制热量(W)：≥5000 ★7、制热功率(W)：≤1330 8、室内机噪音: 18-37-41 室外机噪音:38-51 9、循环风量（m³/h):650 ★10、必须提供原厂授权书、售后服务承诺书、产品节能认证证书及以国家权威检测机构或第三方检测机构出具检测报告中的参数为评判依据，参数以检测报告中的铭牌参数为准，否则投标无效 | 32 |
| 3 | 2匹变频挂壁空调 | 美的KFR-50GW/BP3DN8Y-KW200(1) | 1、能效比：4.90 2、冷媒：R32 3、能效等级：新国标一级 ★4、制冷量(W)：≥5000 ★5、制冷功率(W)：≤1260 ★6、制热量(W)：≥7210 ★7、制热功率(W)：≤2000 8、室内机噪音: 24-40 室外机噪音:38-54 9、循环风量（m³/h):950 10、制冷适用面积(m²):22-33 11、制热适用面积(m²):24-32 12、电辅热功率：1250 13、电压/频率V/HZ:220V ～/50Hz ★14、带新风功能 ★15、必须提供原厂授权书、售后服务承诺书、产品节能认证证书及以国家权威检测机构或第三方检测机构出具检测报告中的参数为评判依据，参数以检测报告中的铭牌参数为准，否则投标无效。 | 51 |
| 4 | 3匹挂式空调 | 美的 KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1) | 1、能效比：4.42 2、冷媒：R32 3、能效等级：新国标一级 ★4、制冷量(W)：≥7260 ★5、制冷功率(W)：≤1960 ★6、制热量(W)：≥9660 ★7、制热功率(W)：≤2950 8、室内机噪音: 30-44-47 室外机噪音:48-56 9、循环风量（m³/h):1350 10、电辅热功率：1000 11、电压/频率V/HZ:220V ～/50Hz ★12、必须提供原厂授权书、售后服务承诺书、产品节能认证证书及以国家权威检测机构或第三方检测机构出具检测报告中的参数为评判依据，参数以检测报告中的铭牌参数为准，否则投标无效 | 17 |
| 5 | 3匹柜式空调 | 美的变频3匹 KFR-72LW/BP3DN8-YA401(1) | 能效等级：新国标 1级 制冷量：≥7290W ★3、制热量：≥9700w ★4、制冷功率：≤1950W ★5、制热功率：≤2870w 6、循环风量：1400m³/h 7、能效比：4.42 | 2 |
| 6 | 3匹变频天井机 | 美的KFR-72QW/BP3DN8Y-D(2) | 1、能效比：4.00 2、冷媒：R32 3、能效等级：新国标二级 ★4、制冷量(W)：≥7200 ★5、制冷功率(W)：≤2300 ★6、制热量(W)：≥8800 ★7、制热功率(W)：≤2800 8、电辅热功率：2200 ★9、必须提供原厂授权书、售后服务承诺书、产品节能认证证书及以国家权威检测机构或第三方检测机构出具检测报告中的参数为评判依据，参数以检测报告中的铭牌参数为准，否则投标无效 | 4 |
| 7 | 5匹变频柜机 | 美的KFR-120LW/BP3SDN8Y-PA401(2) | 1、能效比：4.1 2、冷媒：R32 3、能效等级：新国标二级 ★4、制冷量(W)：≥12150 ★5、制冷功率(W)：≤3500 ★6、制热量(W)：≥14150 ★7、制热功率(W)：≤3850 8、室内机噪音: 37-49-52室外机噪音:60 9、循环风量（m³/h):2050 10、电辅热功率：2200 11、电压/频率V/HZ:380V ～/50Hz ★12、必须提供原厂授权书、售后服务承诺书、产品节能认证证书及以国家权威检测机构或第三方检测机构出具检测报告中的参数为评判依据，参数以检测报告中的铭牌参数为准，否则投标无效 | 4 |
| 8 | 支架 | 定制 | 镀锌支架 | 142 |
| 9 | 铜管 | 七星 3匹 | 按实际产生量结算 | 30 |

## 商务及其他要求：

## ★1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物和服务，具备法人资格的供应商否则投标无效，质保期按国家有关规定实行产品“三包”，整机免费质保期要求不少于6年，自货物通过验收合格并交付使用之日算起。售后服务要求质保期内免费维修免费更换零部件，在保修期内，对由于产品设计、制造及安装的缺陷造成的任何产品质量问题或故障提供免费维修，对产品使用寿命期内实行终身维修。中标人在项目所在地内设有售后维护服务网点，提供7*24小时维修服务。用户呼叫后2小时内电话响应，接到故障通知后在8小时内到达采购人指定现场；提供不间断维修直到故障解除。无法解除的故障，必须提供备用设备保证采购人使用。须对合同中各种型号规格的空调设备提供足够的备品、配件，并保证是原厂生产的产品，在保修期内免费更换。在保修期满时，由中标人技术人员对机组进行一次全面测试，任何故障须免费解决。安装要求：根据工程情况提供到货计划、安装的施工进度计划，按计划完工并交付验收。设备到货后，由中标人指派专业安装调试技术人员到现场进行安装调试，包括所有部件连接与调试，做到设备运转正常，演示设备的所有功能并培训采购人技术人员直到采购人能全部掌握设备的使用及日常维护。
★2、交付使用时间：自合同签订之日起 5 日内交付并安装验收完毕；交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）。交货方式：现场交货。
★3、考虑到售后服务方便，本项目只接受厂家授权供应商，不接受非厂家授权美的供应商授权的定点服务商作为售后服务点。中标人必须提供运维服务人员名单、联系电话,供货时在所供应设备上粘贴保修信息标签、成交人签订合同前必须提供厂家授权的网点售后维修服务证书。
★4、成交人签订合同前必须提交所投产品的原厂授权书、售后服务承诺书、产品节能认证证书及具有国家认可资质第三方检测机构出具的检测报告原件和中国能效标识网产品信息公告等证明材料。采购方将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。