PT训练床

技术参数：

1、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz；

2、额定输入功率：120VA；

3、外形尺寸(L×W×H)：196cm×123cm×57-88cm；

4、重量：130kg；

5、额定载荷：135kg；

6、升降行程：31cm；

7、整机噪音：不大于55dB(A)；

8、工作环境：环境温度：5℃-40℃， 相对湿度：不大于80％，大气压力：700hPa～1060hPa；

9、用途：用于PT训练患者床上活动。