平行杠（配矫正板）

规格：335×112×78～122cm,高度调节范围78～122cm,宽度调节范围34～64cm，杠杆直径￠38mm，杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°

用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态训练。练习中杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节。

材质：不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、地毯