## 1
设备参数报价表
序号 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） | 备注
1 | H3C MSR3640路由器 | 1、企业级路由器；2GB内存；转发性能25Mpps， NAT会话数50W； 2、三层端口：3GE(2Combo SFP)，8端口千兆以太网电接口HMIM模块*4， 2USB（支持3G Modem扩展）+1console；8个扩展槽,集成无线AC管理（最大256个AP）。 3、支持IRF2虚拟化技术，支持数据中心VxLAN技术，支持语音；支持IPv4/IPv6； 4、支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP；支持L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，SSL（SSL VPN默认5条，最大≥400条，URPF，GRE、ADVPN； 5、支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份；支持URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配，支持近千种PC和手机常见应用的识别和控制； 6、支持PORTAL，802.1x等认证；基于域的防火墙；攻击防范； 7、基于角色接入控制；支持MPLS，支持VRRP、VRRPv3； 8、支持U盘/短信开局，在误配置时可自动实现设备配置的回滚；支持云平台集中管理，支持广告营销（短信/一键认证），支持WEB； 9、内置模块双可插拔电源；440×480×88.1mm，2U高度； | 台 | 68000 | 1 | 68000
2 | H3C MSR3640路由器 | 1、企业级路由器；2GB内存；转发性能25Mpps， NAT会话数50W； 2、三层端口：3GE(2Combo SFP)，8端口千兆以太网电接口HMIM模块*4， 2USB（支持3G Modem扩展）+1console；8个扩展槽,集成无线AC管理（最大256个AP）。 3、支持IRF2虚拟化技术，支持数据中心VxLAN技术，支持语音；支持IPv4/IPv6； 4、支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP；支持L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，SSL（SSL VPN默认5条，最大≥400条，URPF，GRE、ADVPN； 5、支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份；支持URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配，支持近千种PC和手机常见应用的识别和控制； 6、支持PORTAL，802.1x等认证；基于域的防火墙；攻击防范； 7、基于角色接入控制；支持MPLS，支持VRRP、VRRPv3； 8、支持U盘/短信开局，在误配置时可自动实现设备配置的回滚；支持云平台集中管理，支持广告营销（短信/一键认证），支持WEB； 9、内置模块双可插拔电源；440×480×88.1mm，2U高度； | 台 | 49000 | 1 | 49000
3 | H3C WS5820-28p交换机 | 智慧网络千兆接入交换机；交换容量336Gbps，转发率108Mpps，24千兆电 ,4千兆SFP；VLAN：4K(数量非ID)、MAC：16K；支持STP/RSTP/MSTP/RRPP；支持DHCP Server；支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF；支持端口安全和认证、支持虚拟电缆检测(VCT)；主打全WEB页面管理；支持winet智慧网络图形化方案；配合绿洲云平台，企业无需自己搭建专业的管理服务器和软件，即可享用专业的网络管理和运维服务，极大降低企业用户网络管理的投资成本，同时提高网络运维管理体验，云平台交换机连接管理功能，可直接通过外网云平台进行管理查看设备状态，简便客户运维工作 | 台 | 2500 | 8 | 20000
4 | H3C-MSR830-10BEI路由器 | 智慧网络新一代企业多功能网关；19英寸机架铁壳；转发性能200Kpps，防火墙性能900Mbps；NAT会话数25W；端口：4千兆电WAN+6千兆电LAN（支持LAN转WAN）+1USB（3G Modem扩展）+1console；支持蓝牙功能；集成AC管理功能（免费管理4个，最大管理8个）支持IPv4/IPv6；支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP；支持L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，SSL（SSL VPN≥5条），URPF，GRE、ADVPN；支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份；支持URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配，支持近千种PC和手机常见应用的识别和控制；支持PORTAL，802.1x等认证；基于域的防火墙；攻击防范；基于角色接入控制；支持广告营销（微信/短信/一键）；支持MPLS，支持VRRP、VRRPv3；支持蓝牙管理，支持U盘/短信开局，手机APP管理和开局；支持WEB；支持绿洲管理平台远程集中管理； | 台 | 2400 | 1 | 2400
5 | H3C-F1000-950防火墙 | H3C F1000-AI智能防火墙，1U机架式，采用非X86多核架构；内置双电源；吞吐量5G，并发250W，新建60K；固定15GE+8SFP+4万兆SFP+2USB端口；1个业务扩展槽+1个硬盘扩展槽；VPN性能800M，支持高性能IPSec/L2TP/GRE隧道数:2K/1K/1K，默认自带125个并发SSL VPN；支持与态势感知智能联动，设备实时上报威胁日志，当设备遭到攻击，能够智能感知自动下发规则，及时拦截阻断，支持情报智能IP信誉联动，能够自动过滤具有僵尸主机DDoS攻击、命令注入攻击、木马下载和端口扫描等风险的IP地址集合，支持AI智能指纹识别，支持文件指纹识别，终端指纹识别，支持智能用户行为画像；支持Web安全防护和资产扫描；可识别应用层协议数量≥3000种，针对微信、QQ等应用能够准确识别管控文字、语音、文件传输等行为，进行精细化管控；支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类，支持超过7000种特征的攻击检测和防御；支持基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级；支持云端安全沙箱的功能；支持DDoS防护、负载均衡、支持IPv6，支持国密SM1/2/3/4算法；支持虚拟防火墙功能，支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署 | 台 | 37200 | 1 | 37200
6 | H3C-MSR2600-10-X1路由器 | 企业级路由器；1GB内存；转发性能600Kpps，防火墙性能900Mbps；NAT会话数25W；WAN：2千兆电 + LAN：8千兆电（支持LAN转WAN）+1端口非通道化E1接口SIC模块+1USB（支持3G Modem扩展）+1console；3个扩展槽；集成无线AC管理（最大32个AP），支持IRF2虚拟化技术，支持数据中心VxLAN技术，支持语音；支持IPv4/IPv6；支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP；支持L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，SSL（SSL VPN默认5条，最大≥200条），URPF，GRE、ADVPN；支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份；支持URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配，支持近千种PC和手机常见应用的识别和控制；支持PORTAL，802.1x等认证；基于域的防火墙；攻击防范；基于角色接入控制；支持MPLS，支持VRRP、VRRPv3；支持U盘/短信开局，在误配置时可自动实现设备配置的回滚；支持云平台集中管理，支持广告营销（微信/短信/一键认证），支持WEB；360×300×44.2mm | 台 | 6900 | 1 | 6900
7 | H3C-S5500V2-28C-EI交换机 | 三层交换机；交换容量598Gbps，转发率222Mpps， 24个千兆电口(其中8个 Combo光)*4个万兆SFP光 *1扩展槽；1个mini USB + 1USB; VLAN：4K(数量非ID) ， MAC：32K，支持QinQ，灵活QinQ，支持虚拟化IRF2≥9台，支持LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP；DHCP Server 、DHCP Relay SECURITY；支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由，策略路由、VRRP/VRRPv3，支持IPv6；支持组播IGMP Snooping v1/v2/v3、支持N:4端口镜像、支持双向ACL\QoS、支持安全防护功能、支持VCT、DLDP、LLDP、Loopback-detection；支持绿色节能，支持模块化可插拔双电源、双风扇，支持云平台交换机连接管理功能，可直接通过外网云平台进行管理查看设备状态，简便客户运维工作 | 台 | 8000 | 1 | 8000
8 | 科华-YTR1106不间断UPS电源 | 规格：6KW机芯，免维护铅酸蓄电池16组，停电后背ups待机10小时以上。 | 套 | 32000 | 1 | 32000
9 | 海康监控，DS-K1T671M-3XF DS-海康人脸门禁系统 | 人脸识别门禁系统，高清监控系统1套 | 套 | 5000 | 1 | 5000
10 | 图腾42U6842服务器机柜 | 规格：600*950*2000mm 1.颜色：机身为黑色，符合机房环境 2.符合19寸标准 前面安装梁带有安装孔位标志，方便施工 3.采用优质冷轧钢板，形成整机，组装式结构，安装方便 4.玻璃门：豪华旋转锁，刚化玻璃前门 承受力度高 结构牢固 5后门网孔门：方便设备散热，美观度好经济实用 | 台 | 3800 | 2 | 7600
11 | 图腾-W2412墙柜 | 规格：9U 1.颜色：机身为黑色，符合机房环境 2.采用优质冷轧钢板，形成整机，组装式结构，安装方便 3.玻璃门：豪华旋转锁，刚化玻璃前门 承受力度高 结构牢固 4后门网孔门：方便设备散热，美观度好经济实用 | 台 | 450 | 2 | 900
12 | 公牛-BULL机柜电源 | 规格：pdu机柜插座专用防雷8插位16A大功率机房插排插板带线接线板 | 个 | 200 | 2 | 400
合计（元） | [5 empty] | 237400
总计（元） |  | 贰拾叁万柒仟肆佰元整