温州市国有企业

采购文件

| 项目编号： | GYSY-JC-2024005-2 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 玻璃钢夹砂管采购（第二次） |
| 采购方式： | 公开招标 |

采购人：温州市公用实业发展有限公司

采购代理机构：浙江乐诚工程咨询有限公司

二〇二四年五月

目  录

温州市公用集团所属

温州市公用实业发展有限公司关于玻璃钢夹砂管采购（第二次）项目（其他类）的采购公告 ---------------------------------------------------- 3

第一部分 投标供应商须知 ------------------------------------------------- 8

投标供应商须知前附表 ------------------------------------------------- 8

一、 说   明 -------------------------------------------------------- 11

二、 采购文件 ------------------------------------------------------- 11

三、 投标文件的编制 ------------------------------------------------- 12

四、 投标文件的递交 ------------------------------------------------- 15

五、 开标和评标 ----------------------------------------------------- 16

六、 授予合同 ------------------------------------------------------- 21

第二部分 合同主要条款 -------------------------------------------------- 23

第三部分 附件 ---------------------------------------------------------- 36

第四部分 采购需求 ------------------------------------------------------ 57第五部分 评标原则及方法 ------------------------------------------------ 63

注：采购文件中加“▲”且加下划线条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市公用集团所属温州市公用实业发展有限公司关于玻璃钢夹砂管采购（第二次）项目（其他类）的采购公告

浙江乐诚工程咨询有限公司受温州市公用实业发展有限公司的委托，就玻璃钢夹砂管采购（第二次）项目以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、公告类型：采购公告

二、采购方式：公开招标

三、项目编号：GYSY-JC-2024005-2

四、项目性质：其他类国企采购（非政府采购项目）

五、项目名称：玻璃钢夹砂管采购（第二次）

六、预算金额：约800万元/年

七、采购内容（内容、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购内容 | 服务期 | 预算金额（万元/年） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心浇铸玻璃钢夹砂管 | 3年 | 约800 | 详见第四部分“采购需求” | 玻璃钢夹砂管采购（第二次），供货范围涵盖温州市域范围（含县市区），供货服务期为3年，固定单价合同，合同采用1+1+1模式，要求分批供货，具体采购数量、送货地点等根据采购人业务需求指派（满足各市县需求单位要求）。 |

八、投标供应商资格要求：

1.具有独立法人资格，符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号第十五条对投标供应商的基本资格条件；

2.本项目采购的供应商为离心浇铸玻璃钢夹砂管制造商；

3.本次采购不接受联合体投标；

4.至本项目投标文件递交截止时间前未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的。[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）]；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

九、报名时间、地点：

1.报名时间：2024年05月23日起至截标之前（08:30-12:00，14:00-17:00，节假日除外，截标之前报名有效）。

2.报名地点：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03。

获取招标文件时须提交的文件资料：获取文件表格（请在公告下方自行下载）。

注：如电子邮箱获取请将标书购买费汇入代理公司账户（缴纳报名费后将缴费截图、可拷贝的开票信息）等资料发代理机构电子邮箱“1005783819@qq.com”，供应商未在采购代理机构办理获取文件手续的响应文件予以拒收。

十、采购文件发售时间及地点：

1.采购文件发售时间：2024年05月23日起至截标之前（08:30-12:00，14:00-17:00，节假日除外，截标之前报名、购买采购文件有效，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标）。

2.采购文件发售地点：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03。

3.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

十一、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2024年06月13日09:30

2.递交地点：温州市龙湾区玉苍西路1号4楼

3.开标时间：2024年06月13日09:30

4.开标地点：温州市龙湾区玉苍西路1号4楼

十二、联系方式：

采购人：温州市公用实业发展有限公司

地址：温州市龙湾区玉苍西路1号4楼

联系人：张先生

联系方式：0577-86565077

采购代理机构名称：浙江乐诚工程咨询有限公司

联系人：徐丽密/陈素芳

联系方式：0577-86077722/15372888553   传真：0577-86077722

地址：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03

监督部门：温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室

联系方式：0577-88100267

联系人：项女士

十三、投标保证金：

投标保证金：人民币25000元整；必须在投标截止时间前以转账方式向招标代理机构提交。

投标保证金缴纳截止时间：同开标时间

户名：浙江乐诚工程咨询有限公司

账号：76060122000323292

开户银行：宁波银行温州瓯海支行

注：投标供应商缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳到账凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。

十四、其他事项：

1.获取采购文件须提交以下文件资料（须装订成册）：

1.1报名表（通过邮箱报名投标供应商提供word电子版）；

1.2办理报名人的有效身份证件复印件。

2.采购公告期限：5工作日。

3.投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7工作日内，以书面形式向采购人的招标办和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15工作日内向采购人的采购监管部门投诉。采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在投标供应商提起的质疑，采购人和采购代理机构将不予受理、答复。

温州市公用事业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市公用事业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

5.采购文件发售截止时间之后潜在投标供应商仍然可以购买采购文件，但该投标供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。

6.书面质疑受理地点：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03，联系人：王纪凤，联系电话：15805779720。

十五、附件：采购文件

温州市公用实业发展有限公司

浙江乐诚工程咨询有限公司

2024年05月23日

温州市公用集团所属温州市公用实业发展有限公司关于玻璃钢夹砂管采购（第二次）项目（其他类）的征求意见公示

浙江乐诚工程咨询有限公司受温州市公用实业发展有限公司的委托，就玻璃钢夹砂管采购（第二次）项目以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求投标供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标供应商及专家提出修改理由和建议，请于2024年05月28日16:30前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江乐诚工程咨询有限公司，外地可传真送达，传真：0577-86077722，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：1005783819@qq.com或邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：徐丽密/陈素芳

联系方式：0577-86077722/15372888553

联系地址：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州市公用实业发展有限公司

浙江乐诚工程咨询有限公司

2024年05月23日

第一部分 投标供应商须知

- 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 采购项目名称：玻璃钢夹砂管采购（第二次） 项目编号：GYSY-JC-2024005-2 |
| 2 | 最高投标限价 | ▲本项目的最高限价详见第四部分“采购需求”，投标供应商报价按最高限价的投标折扣率报价，投标报价超过100%的作无效标处理。 |
| 3 | 偏离情况 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评审小组判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不按要求进行的，评审小组有权做投标无效处理，详见投标供应商须知“8.投标文件的澄清。” |
| 4 | 相关公告发布媒介 | 温州市公用事业发展集团有限公司官网、温州国企采购平台 |
| 5 | 合格投标供应商 | 详见采购公告规定 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 详见采购公告规定 |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织，自行前往 |
| 8 | 样品 | 需要，详见第四部分“采购需求” |
| 9 | 投标预备会 | 不召开 |
| 10 | 分包和转包 | 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天 |
| 12 | 投标保证金 | 金额详见采购公告规定 |
| 13 | 投标文件份数 | 投标文件一式五份，正本一份，副本四份【将技术资信标单独装订成一册（正本1份，副本4份），将商务(报价)标单独装订成一册（正本1份，副本4份）】。投标文件的封面应注明“技术资信标”、“商务(报价)标”、“正本”、“副本”等字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。投标文件建议胶装成册。电子投标文件一份（以U盘的形式，放在投标文件中）。 投标文件未标明正副本的作投标无效处理。 |
| 14 | 投标文件的密封 | 技术资信标、商务(报价)标分别密封于包封袋中，相同部分的正副本可密封在同一个密封袋内，在包装袋上分别注明投标供应商名称、投标供应商地址、投标文件名称（“技术资信标”、“商务(报价)标”）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，由法定代表人或其授权代表签字并加盖投标供应商公章。 对不符合密封要求的投标文件，由现场工作人员退还投标供应商代表。 |
| 15 | 投标截止时间 | 同投标文件递交截止时间 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 详见采购公告规定 |
| 17 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：详见采购公告规定 |
| 18 | 开评标程序 | 密封情况检查在开标室开启技术资信标、商务(报价)标资格审查符合性审查技术资信标评审商务(报价)评审提交评审报告 |
| 19 | 评审小组的组建 | 评审小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人(含)及以上单数，除采购人代表外的专家将按有关规定随机抽取产生。 |
| 20 | 资格审查证明材料 | 1.法定代表人资格证明书/法定代表人授权书 2.有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖投标供应商公章） 3.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号第十五条对投标供应商的基本资格条件承诺函 4.投标保证金缴纳到账凭证 5.信用（此项由采购人或采购代理机构以开标当日网页查询记录为准） 6.本项目特定资格要求证明材料：1.声明函，2.生产制造商的资格声明 |
| 21 | 信用 | 采购代理机构会对投标供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人或监督人员将查询网页打印与其他采购文件一并保存； 4.信用信息的使用规则：投标供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 22 | 解释顺序 | 1.如投标供应商须知与投标供应商须知前附表内容不一致的，以投标供应商须知前附表为准。 2.发布采购公告的媒介网站供下载的采购文件与纸质采购文件不一致的，以上传至网站的采购文件为准。 3.构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同主要条款约定内容为准，且以合同主要条款约定的合同文件优先顺序解释；在采购投标阶段，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 23 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费由中标供应商支付人民币7500元（按中标供应商家数的供货比例计算收取。），由中标供应商在领取中标（成交）通知书之前支付给采购代理机构。 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 |

- 一、 说   明

1．本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》的相关规定组织实施。

2．采购内容：详见第四部分采购需求。

3．合格投标供应商：详见投标供应商须知前附表。

4．投标供应商代表

4.1指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》规定并满足采购文件规定资格条件的个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

5．投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

6．特别说明

6.1投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.3投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

- 二、 采购文件

1．采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2．采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真、邮箱，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七工作日内以使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3．采购文件的修改

3.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在温州市公用事业发展集团有限公司官网、温州国企采购平台网上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。若无书面回函确认，视同投标供应商已收到采购文件修改的通知，并受其约束。

3.2采购人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标文件递交截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在温州市公用事业发展集团有限公司官网、温州国企采购平台网上发布变更公告。采购文件收受人收到该书面通知后于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。若无书面回函确认，视同投标供应商已收到采购文件修改的通知，并受其约束。

- 三、 投标文件的编制

1．投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标供应商自行承担。

2．投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3．投标文件的构成

3.1投标文件由技术资信标和商务(报价)标两部分构成：

（一）商务(报价)标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件1 |
| 2 | 中标投标折扣率承诺函 | 附件2 |

（二）技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 评分索引表 | 附件3 |
| 2 | - 投标函 | 附件4 |
| 3 | - 投标供应商综合实力 | 附件5 |
| 4 | 投标声明书 | 附件6 |
| 5 | 资格审查证明材料 | 附件7 |
| 5.1 | 法定代表人资格证明书/法定代表人授权书 |  |
| 5.2 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标供应商公章） |  |
| 5.3 | 符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号第十五条对投标供应商的基本资格条件承诺函 |  |
| 5.4 | 投标保证金缴纳到账凭证 |  |
| 5.5 | 本项目特定资格要求证明材料 |  |
| 6 | 采购需求偏离表 | 附件8 |
| 7 | 同类项目业绩表 | 附件9 |
| 8 | 承诺书 | 附件10 |
| 9 | 投标供应商需要说明的其他文件和说明 |  |

以上内容按照采购文件第三部分附件所附格式填写，如为复印件须加盖投标供应商公章，相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须提供相应的证明材料。没有提供格式的，投标供应商根据实际情况自行编制。

3.2 投标文件格式

投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术资信标和商务(报价)标内。

4．投标报价

4.1投标报价详见采购需求。投标报价是指投标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的所有价款，包括但不限于物资设计、制造、模具费、供货、装卸费、安全措施费、运费、运输保险、损耗费、保管费、备品备件费、验收、指导安装、指导调试、技术支持、售后服务、企业利润、税金、采购代理服务费及其他所有风险责任和不可预见费等各项费用的总和，实行固定综合单价总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.2投标供应商必须按附件中的投标报价一览表（统一格式）内容填写投标折扣率，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3投标货币以投标折扣率进行投标。

4.4采购人和采购代理机构不接受任何选择投标，对任何货物只允许一个价格。

4.5采购人和采购代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

4.7最低报价不能作为中标的保证。

5．投标保证金

5.1投标供应商须提供由投标供应商单位汇出的投标保证金（金额详见《投标供应商须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。

5.2 投标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了供货合同后并合同经备案后5工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5工作日内无息退还。

5.3如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标（成交）通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标供应商在采购文件中提供虚假技术指标及参数或在投标时提供虚假承诺，经评审小组确认属实的；

（5）经采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》的相关规定行为。

6．投标有效期

6.1自投标截止时间起90天内投标应保持有效。

6.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人、采购代理机构可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7．投标文件的签署和规定

7.1投标文件份数详见《投标供应商须知前附表》。

7.2投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由投标供应商代表签署，副本可用正本的复印。

7.3 投标文件如有修改和增删必须由投标供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4 投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被否决。

8．投标文件的密封

投标文件的密封要求详见《投标供应商须知前附表》

- 四、 投标文件的递交

▲1.投标文件的递交

1.1投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间前送达到指定的收标地点。

1.2投标供应商如是法定代表人现场参加投标的，同时递交法定代表人有效身份证明（原件）、保证金缴纳到账凭证复印件，由评审小组确认其投标资格。

1.3投标供应商如是授权代表现场参加投标的，同时递交授权代表有效身份证明（原件）、保证金缴纳到账凭证复印件和法定代表人授权书（原件）（如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经查验符合要求亦为有效），由评审小组确认其投标资格。

2.投标文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

2.3从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

▲3.发生下列情况之一的投标文件将拒收：

3.1 在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

3.2 末按采购文件的规定提交投标保证金；

3.3未按规定密封或标记的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4 以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

1.评审小组

1.1采购人和采购代理机构组建评审小组。评审小组的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》规定。

2.评标过程的保密性

2.1开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标

采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标原则上应采取先拆封技术资信标、后拆封商务(报价)标的顺序进行。具体按以下程序进行：

（1）开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席开标活动现场的各投标供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

（3）对现场接受投标文件的，由现场工作人员接收投标文件并如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标供应商出具签收回执。

（4）主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标供应商签署不存在影响公平竞争的《国企采购活动现场确认声明书》。

（5）提请由投标供应商或者其推选的代表或监督人员检查验投标文件密封情况。

（6）按投标供应商提交投标文件的后到先开的顺序当众拆封，宣布投标供应商名称、投标价格、清点投标文件[包括技术资信标、商务(报价)标（正本、副本）]数量和开标一览表中需要宣布的其他内容。开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标供应商代表（未到达开标现场的投标供应商代表除外）和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响开评标过程及结果。

（7）采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，投标供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。采购人或采购代理机构应按照采购文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

（8）将通过资格审查的投标供应商的技术资信标、商务(报价)标由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知公布结果的预计时间。

（9）技术资信评审结束后，由评审小组对商务(报价)标的合理性、准确性等进行审查核实。

（10）评审结束后，宣告技术资信评审无效投标供应商名称及理由，采用综合评分法的，应同时公布其技术资信得分情况以及商务(报价)得分情况，公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

4.评标

4.1组建评审小组

本项目评审小组依据相关法律法规组建，成员人数为5人及以上单数。

4.2评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

4.3评标程序

采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审小组应当回避情形；组织推选评审小组组长。

（4）通报报名参加本项目采购的投标供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标供应商名单，组织评审小组各位成员签订《采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审小组提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

（6）评审小组组长组织评审小组独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（7）做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

（8）评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

5.投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

▲5.1在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合采购文件要求的；

（2）投标供应商不具备采购文件中规定的资格要求的；

（3）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（4）未提供合法、有效有效法定代表人授权委托书；

（5）经查询存在不良信用记录的。

▲5.2在符合性审查、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）技术资信标未按要求签署、盖章的；

（2）技术资信标未标明正副本的；

（3）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（4）明显不符合采购文件要求，或者与采购文件中标“▲加下划线”的项目发生实质性偏离的；

（5）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

▲5.3在商务评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）商务(报价)标未按要求签署、盖章的；

（2）商务(报价)标未标明正副本的；

（3）未按照采购文件标明的币种、投标折扣率报价的；

（4）报价明细有缺漏项，或者与采购文件要求不一致的；

（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价金额的；

（6）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（7）评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为投标无效处理。

▲6.有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第8.1条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

8.投标文件的澄清

8.1在评标期间，评审小组可要求投标供应商对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评审小组可以否决其投标。

8.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标将被拒绝。

9.评标原则和评标办法

（1）评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评审小组应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（2）评标中因评审小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审小组组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评审小组成员所作出的评标意见无效。

（3）评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五部分：评标原则及方法》。

▲（5）在采购中，符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足3家的，经评审小组认定本次投标仍具有竞争性的，按采购方式继续进行。若有效投标供应商仅1家的，此项目废标，应重新组织采购。

本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商只有两家的情形，且采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在指定媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号的规定，由实质性响应的供应商和采购人认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

- 确定中标候选供应商

10.1如有效投标供应商等于2家时，按综合得分由高到低排序取前1名投标供应商推荐为中标候选供应商。如有效投标供应商大于等于4家时，按综合得分由高到低排序取前2名投标供应商推荐为中标候选供应商。

10.2由评审小组确定中标候选供应商。

10.3评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐不少于2名中标候选供应商，并编写评审报告。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一、第二的中标候选供应商。

11.定标

确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

11.1.采购代理机构自评审结束之日起2工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5工作日内在评审报告推荐的中标候选供应商中按照排序由高到低的原则确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一、第二的投标供应商为中标供应商。

11.2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2工作日内在温州市公用事业发展集团有限公司官网、温州国企采购平台上发布中标公告，中标公示期限为1工作日。中标公示期限结束无异议的，采购代理机构将向中标供应商发出中标（成交）通知书，采购人与中标供应商按照采购文件和中标供应商投标文件的约定签订合同。各投标供应商对评标结果如有异议，可在中标公示期起7工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

11.3.如中标供应商放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一、第二的中标候选供应商在本次公开遴选活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名后一位的中标候选供应商为中标供应商或重新招标。

11.4.采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

- 六、 授予合同

1.签订合同

1.1中标供应商应按中标（成交）通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

1.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中投标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

1.3采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为合同附件。

1.4拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标（成交）通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

2.质疑与投诉

2.1投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7工作日内，以书面形式向采购人的集采中心（张先生0577-86565077）和采购代理机构提出质疑。采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照公告规定的方式获取采购文件的潜在投标供应商提起的质疑，采购人和采购代理机构将不予受理、答复。

采购文件发售截止时间之后潜在投标供应商仍然可以购买采购文件，但该投标供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的质疑截止时间前提出，逾期提出的，采购人的招标办和采购代理机构可以不予受理、答复。

未参与所质疑项目采购活动的投标供应商不得对采购活动的过程提出质疑。

投标供应商对中标公告有异议的，可以在规定时间内以书面形式向采购人的集采中心（张先生0577-86565077）和采购代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15工作日内向采购人的纪检监察室（项女士0577-88100267）投诉。如有发现不实的质疑投诉，采购人有权将该投标供应商纳入公司黑名单，同时在开标之日起三年内拒绝该投标供应商的投标。

投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已经提出过质疑的投标供应商在质疑期内不能提出新的质疑。

采购人负责对投标供应商反映的采购人在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为采购人答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

- 第二部分 合同主要条款

(本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准)

编号：                                                          合同签订地：温州

甲方：

乙方：

根据   年   月   日温州市公用实业发展有限公司玻璃钢夹砂管采购（第二次）项目（项目编号：GYSY-JC-2024005-2）的采购结果，及该项目的采购文件、投标文件及其投标中的承诺书等，甲乙双方参照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号及《中华人民共和国民法典》等有关规定订立合同，共同遵守。

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供以下内容的合格产品：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） | 中标折扣率 | 折后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心浇铸玻璃纤维增强塑料夹砂管 | FRPM-II-350-0.1-10000 | 米 | 209 |  |  | 含接头，管道连接方式为玻璃钢套筒式。定长6米，实际需求长度根据施工情况调整。 |
| 2 |  | FRPM-II-400-0.1-10000 |  | 332 |  |  |  |
| 3 |  | FRPM-II-500-0.1-10000 |  | 435 |  |  |  |
| 4 |  | FRPM-II-600-0.1-10000 |  | 543 |  |  |  |
| 5 |  | FRPM-II-700-0.1-10000 |  | 730 |  |  |  |
| 6 |  | FRPM-II-800-0.1-10000 |  | 938 |  |  |  |
| 7 |  | FRPM-II-900-0.1-10000 |  | 1160 |  |  |  |
| 8 |  | FRPM-II-1000-0.1-10000 |  | 1395 |  |  |  |
| 9 |  | FRPM-II-1100-0.1-10000 |  | 1629 |  |  |  |
| 10 |  | FRPM-II-1200-0.1-10000 |  | 1860 |  |  |  |
| 11 |  | FRPM-II-1400-0.1-10000 |  | 2485 |  |  |  |
| 12 |  | FRPM-II-1500-0.1-10000 |  | 2963 |  |  |  |
| 13 |  | FRPM-TI-1600-0.1-10000 |  | 3280 |  |  |  |
| 14 |  | FRPM-II-1800-0.1-10000 |  | 4057 |  |  |  |
| 15 |  | FRPM-II-2000-0.1-10000 |  | 4906 |  |  |  |
| 16 |  | FRPM-II-2200-0.1-10000 |  | 8026 |  |  |  |
| 17 |  | FRPM-II-2400-0.1-10000 |  | 9411 |  |  |  |
| 18 | 离心浇铸玻璃纤维增强塑料微型顶管 | GRP-JP-II-400-0.1-120000-980 | 米 | 1511 |  |  | 含接头，管道连接方式不锈钢套筒式，定长1米，实际需求长度根据施工情况调整。 |
| 19 |  | GRP-JP-II-500-0.1-80000-1450 |  | 1986 |  |  |  |
| 20 |  | GRP-IP-II-600-0.1-80000-1800 |  | 2461 |  |  |  |
| 21 |  | GRP-JP-II-700-0.1-80000-2000 |  | 2831 |  |  |  |
| 22 |  | GRP-JP-II-800-0.1-60000-2200 |  | 3051 |  |  |  |
| 23 |  | GRP-JP-II-900-0.1-50000-2300 |  | 3406 |  |  |  |
| 24 |  | GRP-JP-II-1000-0.1-40000-2400 |  | 3904 |  |  |  |
| 25 |  | GRP-TP-II-1200-0.1-30000-2600 |  | 4933 |  |  |  |

注：采购清单未列出注明的项目，如需采购将在合格供应商库内询价采购。

说明：投标折扣率结算（合同单价=最高限价×投标折扣率。）各类货物合同单价在规定的供货期限内保持不变。合同价格须是乙方在正确地完全履行合同义务后采购人应支付的所有供货及服务价款，包括但不限于物资设计、制造、模具费、供货、装卸费、安全措施费、运费、运输保险、损耗费、保管费、备品备件费、验收、指导安装、指导调试、技术支持、售后服务、企业利润、税金、采购代理服务费及其他所有风险责任和不可预见费等各项费用的总和。

乙方认为完成本合同规定的承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用及合同包含的所有风险、责任等一切费用均在合同价格予以考虑，合同执行过程中，该单价固定不变，今后不得以任何理由追加或调整（包括不仅限于材料的上涨或下跌等因素）。

2.乙方按甲方各需求单位实际需要的数量分批次供货，具体数量和最终采购数量根据实际需要进行调节，并以甲方通知为准。

3.乙方中标货物如遇停产或更新的，乙方须提供不低于中标配置参数的货物，经甲方批准后方可供货；甲方也可以不予批准，且有权取消乙方的供货资格，要求乙方赔偿相关损失。

第二条：合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1、合同补充条款或说明（如有的话）

2、主合同

3、中标通知书

4、投标分项报价表

5、采购需求偏离表

6、投标文件（含投标技术和服务响应方案）

7、履约保证金

8、承诺书（含询标记录和优惠条件）

9、采购文件及超过补充或澄清答疑文件

合同条款以上述条款的先后为顺序作为依据。

第三条：供货服务期限、甲方对乙方供货及服务考核、交货时间及交货地点

1、供货服务期限：本项目合同期限1年，有效期从2024年  月   日 ～ 2025年  月   日止。

2、乙方供货期限为3年，合同采用1+1+1模式，一年一签。甲方每季度进行供应商履约考核（详见合同）。第一年合同到期，年度考核平均分达到90分为合格，经甲乙双方同意可以续签一年，最多续签两次，续签合同的服务内容、要求不变。即使具备续签条件，甲方仍有权不续签合同。

3、每批次的供货要求为：乙方须在收到甲方发货通知后的10日历天内完成该批次物资的全部供货。

4、交货地点：甲方指定地点卸货入地就位。

5、甲方对乙方供货及服务考核

5.1甲方按考核表规定的时间对乙方前期供货服务情况进行考核，年度考核平均得分达到90分的为年度考核合格。

5.2乙方一个年度合同里无正当理由出现拒绝供货，视作年度考核不合格。

5.3若年度考核不合格的，甲方有权提前解除乙方供货合同，取消乙方后续供货资格，给甲方造成损失的，甲方有权依法索赔。

5.4当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在30日前通知对方，经对方同意方可变更或解除；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿（乙方考核不合格，或者甲方按合同规定解除合同除外）。

5.5变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未签订之前，原合同仍然有效。

5.6考核内容详见合同附件1《供应商履约考核评分表》。

第四条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的物资质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的、最新标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的物资还应符合国家和浙江省有关安全、环保之规定。

3、乙方应保证所供物资是全新的、未使用过的并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，且标有产品品牌标识（logo）。乙方应保证其物资在正确安装、正常使用条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。本合同规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

4、在质保期内，如果物资的质量或规格与合同不符，或证实物资是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

5、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担。

6、甲方在物资到达规定地点后，不定批次、不定期的进行随机抽取检测，如第一次发现物资检测不合格（甲方将扩大取样范围，进行第二次复检。若复检合格，则认可该批次合格；若复检不合格，则该批次不合格。）的，对复检不合格批次的产品进行退货处理，并由乙方双倍赔偿甲方的损失。

7、若甲方在后续任一批次的验收或抽检中再次发现产品不合格，甲方将直接对该批次产品进行退货处理，所产生的相关费用：包括但不限于该批次及复检批次的送检损耗费、检测费、运输费、搬运费以及工程窝工、返工造成的损失（按定额计算）等，全部由乙方承担，同时将扣除该批次供货金额的20%作为处罚（从履约保证金中扣除）。乙方须在10日内补足履约保证金。

8、如第三次产品验收或抽检不合格的，甲方将无条件终止合同，同时保留进一步索赔的权力。

9、服务期内随机抽取检测次数不超过6次，相关检测费用由乙方承担。

10、甲方有权对乙方生产、供货、仓储情况进行飞行检查，乙方必须无条件提供及时配合，如发现乙方违背投标承诺的，甲方除对乙方进行处罚外，将采取必要的法律手段进行维权。

12、在物资验收后的质量保证期内，如甲方使用不当和保管不善造成的问题，乙方应配合解决，但费用由甲方负责。

第五条：质保要求

本项目质保期为最后一批物资交付验收合格之日起不少于       个月（以投标文件中响应的质保期为准）。

1、在质量保证期内，如果物资的质量或规格与合同不符，或证实物资是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据下面规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔：

2、乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

3、乙方应在接到甲方通知后7日历天内，负责更换符合合同规定的规格、质量和性能要求的产品，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长质量保证期。

4、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

5、如果在甲方发出索赔通知后10日历天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日历天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从履约保证金中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第六条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的物资享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的物资上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的物资没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方（含甲方的需求单位，下同）使用该物资构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条：供货、运输要求

1、乙方须在收到甲方发货通知后的10日历天内（具体按乙方承诺）完成该批次物资的全部供货。

2、乙方负责办理运输和保险，将物资运抵甲方指定的现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有物资运抵现场的日期为交货日期。

3、乙方应在物资发运前，将要发运物资的合同号、物资名称、规格、数量、重量和物资的卸车、贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以书面形式通知甲方。如因乙方延误将上述内容用书面形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

4、供货调整

4.1甲方有权根据实际情况，对供应商进行增补。

4.2甲方有权根据实际供货情况（包括但不仅限于抽检情况、供货时效、售后服务因素等）及实际工作需要、履约考核情况等，调整乙方供货量。

4.3乙方须按甲方通知提供产品，若由于乙方原因导致产品无法生产或无法运抵交货地点，甲方可以取消乙方该批次供货资格，调整由下一顺位具有供货资格的中标供应商供货，并扣除履约保证金10000元/次；若中标供应商均因故导致物资无法生产或无法运抵交货地点，甲方可以委托第三方生产供货。

4.4供货量调整条件：包括但不仅限于①乙方产品抽检不合格的；②供货时效超出合同规定10日历天的；③乙方售后服务与投标时承诺严重不符的；④乙方无法按时生产或到货的；⑤季度考核得分不足90分及其它乙方无法按要求供货的情景。

4.5甲方保留向第三方采购的权利。

5、包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方应提供物资运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止物资在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护物资能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起物资锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.2每一批次物资必须附有装车清单、合格证和齐全的技术资料等。

5.3乙方应在每一批次物资的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“物资名称”“小心轻放”、“防潮”等字样和其他适当标志。

6、运输及交货

6.1乙方负责安排运输工具，将物资运达甲方指定的地点，物资运输、装车费用、卸货及卸货费用均由乙方负责。

6.2物资错发到货地点，由乙方负责解决并承担有关费用。

6.3物资到达现场后，乙方应派员到现场清点，属乙方漏发的，由乙方补齐。

第八条：验收

1、本项目物资由乙方送货至指定地点后，由甲方组织验收工作，验收标准按乙方投标文件、乙方承诺、合同条款、物资的技术规格要求和质量标准以及合同补充条款（如有）中的相关要求执行。

投标文件中有关技术条款和售后服务条款若优于采购文件要求的部分，将直接成为验收执行标准的一部分。

2、物资验收包括：数量、重量（尺寸）、外观、包装、质保单和乙方承诺的其他指标。

（1）在交货前，乙方应对物资质量、规格、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明物资符合合同规定要求的检验证书，检验证书是付款的必要文件组成部分，但不作为有关质量、规格、数量的最终检验。

（2）甲方根据购销合同进行物资品牌、外观、数量、技术标准等基本检测项目的验收。若发现有物资破损、丢失和质量问题，甲方有权拒收，乙方应在5工作日内免费补充、更换。

3、产品验收合格后，甲方签署验收单。甲方出具的验收单将成为付款的必要条件。

4、乙方交付物资时应先用书面、传真、电话等方式通知甲方（由双方自行协商）。

5、验收时不合格产品作退货处理，并赔偿造成的有关损失。

6、在验收过程中发现数量不足或有质量等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失；如果超过三次发现同类问题存在，甲方则有权终止合同，乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

7、物资全部运达指定地点后，乙方应按甲方安排的时间派人到现场进行开箱检验。如乙方不能按时到达现场，又无函电通知时，甲方有权开箱检验，并对缺件、质量损坏等作出记录，乙方必须认可并负责处理。

8、甲方在乙方按合同规定交货后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第九条：售后服务

1、现场服务

1.1乙方应根据甲方的需求及时派出现场服务人员处理有关物质量问题。

1.2物资质量由乙方承担责任。

1.3现场服务人员食宿由乙方自行解决，费用乙方自理。

2、售后服务

2.1质保期之内如乙方提供的物资出现质量问题或故障，甲方并不承担任何后果。

2.2上述内容以外的质保和售后服务内容为乙方在报价资料中所承诺的内容。

第十条：履约保证金

合同签订前，乙方应向甲方提供履约保证金金额：拟供货比例金额的3%取整，如乙方未在规定时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。履约保证金采取转账、银行保函等形式，缴纳至甲方指定账号。完成所有批次供货后，履约保证金无息退还。

第十一条：货款的支付

1、在每批次物资到货检测合格后按季度结算，在收到乙方提供的有效及合法的增值税专用发票后一个月内用银行票据（半年期，贴现成本以当天市场价为准）支付相应货款98.5%，该付款期限从甲方对乙方提交的发票进行签收之日起计算（电子发票或乙方邮寄发票的以邮件到达甲方之日为签收日），乙方须提供符合中国税法规定的增值税专用发票，而且甲方不接受第三方开具的发票作为付款依据。如乙方提供虚假发票或第三方开具的发票，甲方有权拒绝支付款项。剩余1.5%为质量保证金，质量保证金在本合同年度最后一批次供货完成且质保期结束后（无质量问题、售后服务问题）10工作日内一次性无息退还。

2、乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以合同单价（合同单价=最高限价×投标折扣率）进行计算。

第十二条：甲方的权利

1、甲方有权就乙方送至的任一批次物资按照本合同第四条规定，根据国家相关标准进行送检。

2、甲方有权根据有资质的质量检测单位出具的检验报告向乙方提出索赔。

3、在质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以向乙方就缺陷产品进行索赔：

3.1乙方接受退货，并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

3.2根据物资的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过双方商定降低物资的价格。

3.3乙方应在接到甲方通知后7日历天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的产品来更换缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质保期基础上相应延长质保期。

4、如果在甲方发出索赔通知后10日历天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方方发出索赔通知后10日历天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

5、在履行本合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

6、如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货按每延期一天承担本批次供货金额万分之三的违约责任，延期超过30日历天的，承担本批次供货金额20%的违约责任。一个合同年度内如果有2批次超出合同规定期限10日历天不能供货或一个合同年度内有1批次超出合同规定期限30日历天不能供货，则甲方可以终止合同，同时要求乙方承担违约责任。

7、本合同第十二条的内容优先级大于乙方与甲方实际签订的供货合同。无论乙方与甲方实际签订的供货合同是否包含以上第十二条的内容，甲方的权利均包含本合同第十二条的相应权利。

第十三条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条：税费

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

2、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

第十五条：履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权优先从履约保证金中得到补偿：

1.1违反合同规定，给甲方造成的损失。

1.2在合同规定的质保期内未对售出商品予以质保而造成的损失。

1.3售出的物资质量不合格又未及时退换造成的损失。

1.4销售假冒、伪劣商品造成的损失。

1.5其他严重违反合同规定给甲方造成损失。

2、如乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将不予退还，并加收违约赔偿金。

3、乙方提供的物资须和投标文件中所承诺的物资规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将不予退还。

4、甲方扣除乙方履约保证金后，乙方应在甲方扣除后7日历天内及时补齐，保证在合同履行期间履约保证金总额符合要求。

第十六条：争议的解决

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以协商和解，和解未果的可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品品种、型号、规格、数量、质量不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、售后或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

（4）乙方履约保证金被扣完。

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付物资类似的物资，乙方应对购买类似物资所超出的那部分费用负责。

3、乙方逾期交付物资的，乙方应按1000元/天向甲方支付违约金，由甲方从履约保证金中扣除。逾期超过约定日期5日历天内不能交货的，乙方应再向甲方支付违约金10000元，由甲方从履约保证金中扣除，同时剥夺该批次供货资格，调整为由下一顺位具有供货资格的中标供应商供货。

4、乙方无正当理由拒供物资的，乙方向甲方偿付10000元/次的违约金，由甲方从履约保证金中扣除，同时剥夺该批次供货资格，调整为由下一顺位具有供货资格的中标供应商供货。

5、一旦延到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑终止合同。

第十八条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同送达

1、本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当以书面形式发送至本合同下列约定的送达地址。

一方变更送达地址信息/电子送达信息的，应当在变更后 3 工作日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与其他送达方式具有同等法律效力。

2、甲方确认送达地址如下：

地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××，联系人：×××，联系电话：×××-××××××。

甲方（□同意□不同意）接受电子送达方式如下：

手机短信：×××××××××/传真：×××-××××××/即时通讯账号（微信号）：×××××××××/电子邮箱：×××@×××.com。

乙方确认送达地址如下：

地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××，联系人：×××，联系电话：×××-××××××。

乙方（□同意□不同意）接受电子送达方式如下：

手机短信：×××××××××/传真：×××-××××××/即时通讯账号（微信号）：×××××××××/电子邮箱：×××@×××.com。

3、本合同约定的送达地址系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼/仲裁的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

人民法院/仲裁机构按照上述各方提供的一种或多种送达方式送达法律文书，送达时间以上述送达方式中最先送达的为准。

合同各方保证提供送达地址/电子送达信息准确、有效，如果提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的地址/电子送达信息，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

人民法院/仲裁机构按上述各方提供的送达地址/电子送达信息进行送达，因当事人提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的送达地址/电子送达信息，导致法律文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，民事诉讼文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日；电子送达的，以送达信息到达受送达人特定系统时，即为送达。

4、合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第二十一条：合同生效及其他

1、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

2、如需修改或补充合同内容，经双方协商，签署书面修改或补充协议，作为本合同组成部分，具同等法律效力。

3、本合同壹式陆份，甲乙双方各执叁份，在双方法定代表人或授权代表签字或盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

4、适用法律：本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

合同附件：

附件1：供应商履约考核评分表

附件2：廉洁协议书

附件3：所投物资的主要技术参数、供应商服务承诺

| 甲方: 地址： 法定代表人或委托代理人： 电话： 开户行： 账号： 税号： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人或委托代理人： 电话： 开户行： 账号： 税号： 年 月 日 |
| --- | --- |

合同附件1

供应商履约考核评分表

| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价阶段 |  | 第 季度（202 年/ 月/ 日-202 年/ 月/ 日） |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |  |
| 评价情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分值 | 评分内容 |  |  | 得分 |
| 1 | 20 | 供货周期：是否严格遵守合同约定。在接到甲方通知后在约定时间内完成该批次物资的全部供货，超出1天后，每延迟1天扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
| 2 | 10 | 售后响应时间：售后服务人员据投标文件的承诺在承诺时间内响应并到达甲方现场，每超过1小时扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
| 3 | 15 | 售后维修时间：据投标文件的承诺，在接到甲方通知之日起5工作日内负责免费更换和维修。每延迟1天扣3分，扣完为止。 |  |  |  |
| 4 | 15 | 产品和合同一致，数量规格无差错，合格证等入库资料齐全，产品和投标样品不符扣10分，并根据实际情况退换货，入库资料不齐并未在指定时间内补齐，扣5分。 |  |  |  |
| 5 | 15 | 质量投诉情况：因供货产品的质量原因而导致实际使用部门投诉的，每收到一次投诉扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 6 | 10 | 质量检测情况:未配合甲方要求对物资进行抽样送检的扣10分,抽检不合格一次扣5分,扣完为止。 |  |  |  |
| 7 | 15 | 服务投诉情况：因服务人员服务态度恶劣，实际使用部门投诉的，每收到一次投诉扣3分，扣完为止。 |  |  |  |
| 合计 | 100 | — |  |  |  |
| 填表人： 审核人： 所属等级. 得分分级. 等级; 分数标准; 相应措施. A; 95～100分; 其中质量、逾期率必须为满分，经管理小组进一步考察，可加大采购量。. B; 90～94分; 其中质量必须为满分，合格供应商可正常采购。. C; 85～89分; 供应商需进行整改，下一季度减少供货量。. D; 85分以下; 不合格。. 1、甲方可以根据实际工作需要，适当修改相关考核指标，乙方必须无条件接受。 2、甲方对乙方供货及服务考核： 2.1甲方每季度对乙方前期供货服务情况进行考核，年度考核平均得分达到90分的为年度考核合格。 2.2乙方一个年度合同里无正当理由出现拒绝供货，视作年度考核不合格。 2.3合同期内，季度考核不合格1次的，甲方有权减少乙方供货量；累计2季度考核不合格的，甲方有权提前解除乙方供货合同，取消乙方后续供货资格，给甲方造成损失的，甲方有权依法索赔。 2.4当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在30日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿（乙方考核不合格，或者甲方按合同规定解除合同除外）。 2.5变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未签订之前，原合同仍然有效。 |

# 合同附件2

# 廉洁协议书

甲方：温州市公用实业发展有限公司

乙方：

为规范双方工程、货物和服务采购往来活动，建立诚实守信的合作关系，推进廉政建设，维护双方合法权益，经双方共同协商，就双方业务往来中的廉洁事宜达成如下协议：

- 甲乙双方在确立经济（合作）业务关系时应当签署本协议书。

- 甲乙双方共同的权利和义务

- 严格遵守党和国家的有关法律法规及有关廉政规定。

- 严格执行工程、货物和服务合同约定，自觉履行合同。

- 双方应当对其工作人员进行廉洁从业教育，使其诚信守法、规范行为。

- 双方的业务、工程、采购坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和双方利益。

- 发现对方在业务、工程、采购活动中有违反廉政规定的行为时，可及时要求对方纠正，并且有向对方主管部门举报的权利和义务。

- 依法保护举报人员，并对举报有功人员予以奖励。

- 甲方的义务

- 甲方应当严格规范从业人员，不得以任何形式索要或者接受乙方礼金、礼品、有价证券和支付凭证等，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

- 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动。

- 甲方工作人员的配偶、子女及其亲属不得从事与合同有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 乙方的义务

- 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券和支付凭证等。

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请和娱乐活动。

- 乙方与甲方发生业务、工程、采购往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚假结算等违反诚信原则的行为。

- 乙方不得有其他违反廉洁从业及诚实信用的行为。

- 违约责任

- 甲方及其工作人员有违反本协议规定的，将严格按照公用集团《党风廉政建设责任制实施办法》处理；情节严重的，按照规定承担赔偿责任；涉及犯罪的，将移交司法机关追究法律责任。

- 乙方及其工作人员违反本协议规定的，甲方可以依据本合同违约条款规定，视为乙方放弃甲方应付但未付的后续款项（包含但是不限于现金、物资）；同时，年度评价一票否决，合同到期将不再续签。涉及犯罪的，将移交司法机关追究法律责任。

- 甲方有权根据违约情况解除乙方该项目的业务合同，并在发生违约之日起一年内取消乙方进入甲方市场的准入资格。因取消合同给甲方造成经济损失的，乙方应当予以赔偿。

- 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

- 本协议书作为甲乙双方签订合同、协议、框架协议必备附件，与合同正文具有同等的法律效力。

甲方（盖章）                              乙方（盖章）

授权代表人：                              授权代表人：

日期：                                    日期：

- 第三部分 附件

投标文件外层包装封面格式

技术资信标

项目名称：玻璃钢夹砂管采购（第二次）

项目编号：GYSY-JC-2024005-2

投标供应商名称(盖章)：

投标供应商地址：

投标供应商代表(签字)：

- 在    年   月   日   时   分之前不得启封

年   月    日

商务（报价）标

项目名称：玻璃钢夹砂管采购（第二次）

项目编号：GYSY-JC-2024005-2

投标供应商名称(盖章)：

投标供应商地址：

投标供应商代表(签字)：

- 在    年   月   日   时   分之前不得启封

年   月    日

二、商务(报价)标部分格式

商务(报价)标封面格式：

正本/或副本

商务（报价）标

项目名称：玻璃钢夹砂管采购（第二次）

项目编号：GYSY-JC-2024005-2

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商地址：

年   月   日

附件1

开标一览表

项目编号：GYSY-JC-2024005-2

单位：（%）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） | 投标折扣率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心浇铸玻璃纤维增强塑料夹砂管 | FRPM-II-350-0.1-10000 | 米 | 209 | 小写： % 大写：百分之 |
| 2 |  | FRPM-II-400-0.1-10000 |  | 332 |  |
| 3 |  | FRPM-II-500-0.1-10000 |  | 435 |  |
| 4 |  | FRPM-II-600-0.1-10000 |  | 543 |  |
| 5 |  | FRPM-II-700-0.1-10000 |  | 730 |  |
| 6 |  | FRPM-II-800-0.1-10000 |  | 938 |  |
| 7 |  | FRPM-II-900-0.1-10000 |  | 1160 |  |
| 8 |  | FRPM-II-1000-0.1-10000 |  | 1395 |  |
| 9 |  | FRPM-II-1100-0.1-10000 |  | 1629 |  |
| 10 |  | FRPM-II-1200-0.1-10000 |  | 1860 |  |
| 11 |  | FRPM-II-1400-0.1-10000 |  | 2485 |  |
| 12 |  | FRPM-II-1500-0.1-10000 |  | 2963 |  |
| 13 |  | FRPM-TI-1600-0.1-10000 |  | 3280 |  |
| 14 |  | FRPM-II-1800-0.1-10000 |  | 4057 |  |
| 15 |  | FRPM-II-2000-0.1-10000 |  | 4906 |  |
| 16 |  | FRPM-II-2200-0.1-10000 |  | 8026 |  |
| 17 |  | FRPM-II-2400-0.1-10000 |  | 9411 |  |
| 18 | 离心浇铸玻璃纤维增强塑料微型顶管 | GRP-JP-II-400-0.1-120000-980 | 米 | 1511 | 小写： % 大写：百分之 |
| 19 |  | GRP-JP-II-500-0.1-80000-1450 |  | 1986 |  |
| 20 |  | GRP-IP-II-600-0.1-80000-1800 |  | 2461 |  |
| 21 |  | GRP-JP-II-700-0.1-80000-2000 |  | 2831 |  |
| 22 |  | GRP-JP-II-800-0.1-60000-2200 |  | 3051 |  |
| 23 |  | GRP-JP-II-900-0.1-50000-2300 |  | 3406 |  |
| 24 |  | GRP-JP-II-1000-0.1-40000-2400 |  | 3904 |  |
| 25 |  | GRP-TP-II-1200-0.1-30000-2600 |  | 4933 |  |

备注：

- 实际采购规格、型号、连接方式、长度以施工需求情况调整。

- ▲投标报价是指投标供应商按采购清单中产品最高限价的基础上所报的折扣率，根据投标所报折扣后的价格为投标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的所有价款，包括但不限于物资设计、制造、模具费、供货、装卸费、安全措施费、运费、运输保险、损耗费、保管费、备品备件费、验收、指导安装、指导调试、技术支持、售后服务、企业利润、税金、采购代理服务费及其他所有风险责任和不可预见费等各项费用的总和，实行固定综合单价总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

- ▲投标折扣率报价最高限价为100%，投标供应商折扣值报价超过100%的作无效标处理。折扣值以“%”形式填写（%前（指分子部分）最多保留小数1位）。例如“85.5%”。如投标供应商的报价值分子部分小数位数多于1位的，多余的部分不论大小均不予考虑，例如折扣系数报价为85.59%的，开标记录时折扣值报价按85.5%记。计算商务（报价）得分时及合同也按85.5%计算。

- ▲每个产品只允许一个折扣值报价（不允许有选择性的报价，否则作无效标处理）。如中标，根据“中标折扣值承诺函”规定，“中标折扣值承诺函”中规定的中标折扣值乘以某货物综合单价的最高限价作中标入围单位的实际供货价。

- ▲不提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标文件将被拒绝。

6、▲以上报价不得出现在技术资信标中。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件2

- 中标折扣率承诺函

温州市公用实业发展有限公司：

我单位参与贵单位组织的玻璃钢夹砂管采购（第二次）项目（项目编号：GYSY-JC-2024005-2）的投标。我单位针对本项目“折扣率报价”报价做出以下承诺：

如果我单位获得中标入围资格，且各中标入围单位各自投标文件中开标一览表中的“折扣率报价”不相同的，则我单位承诺，我单位中标折扣率按照如下规定执行：

- 同意：

1）若入围供应商大于等于2家的，以各中标入围单位各自投标文件“开标一览表”中某类货物“折扣率报价”中的平均值作为该类货物基准中标折扣率：

（1）当某入围单位该类货物“折扣率报价”低于该类货物基准中标折扣率的，则以该入围单位该类货物的“折扣率报价”作为该类货物该入围单位的中标折扣率值数；

（2）当某入围单位该类货物“折扣率报价”大于等于该类货物基准中标折扣率的，则以该类货物基准中标折扣率作为该类货物该入围单位的中标折扣率；

（3）该类货物该中标折扣率乘以该类货物某货物综合单价的最高限价作为相应入围单位实际供货价。

- 我方按照该“中标折扣率承诺函”的规定执行后，我方没有任何附加条件，且所提交的投标文件及相关投标承诺依然有效。

我方理解，如不作此承诺，评标委员会将对我方投标作无效标处理。

特此承诺！

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

1、▲本“中标折扣率承诺函”中的内容为实质性内容，投标供应商没有实质性响应该要求的，其投标作无效标处理。

2、▲投标供应商不提供此“中标折扣率承诺函”，将被视为没有实质性响应采购文件要求, 作无效标处理。

三、技术资信标部分格式

技术资信标封面格式：

正本/或副本

技术资信标

项目名称：玻璃钢夹砂管采购（第二次）

项目编号：GYSY-JC-2024005-2

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商地址：

年   月  日

附件3

评分索引表

为了方便专家评审投标文件，针对采购文件评分细则要求，投标供应商应制作标书索引，置于投标文件首页，格式如下：

| 序号 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| … |  |  |

备注：一.“评分内容”对应“第五部分”评标原则及方法。

二.评标内容自行添加。本表可扩展。

三.各投标供应商在投标文件最前页根据本评标细则制作评分索引表，清楚标注响应内容及证明材料的所在页码。

附件4

投标函

致：温州市公用实业发展有限公司、浙江乐诚工程咨询有限公司

根据贵方为玻璃钢夹砂管采购（第二次）项目（项目编号：GYSY-JC-2024005-2）的投标邀请，我方   　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　      （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本五份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务(报价)标【正本一份，副本五份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址:

电话:

传真:

电子邮件:

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件5

投标供应商综合实力

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标供应商都须填写此表，此表可延续。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件6

投标声明书

致：温州市公用实业发展有限公司、浙江乐诚工程咨询有限公司：

（投标供应商名称）             　　系中华人民共和国合法企业，经营地址                   　。

我（姓名）         　　系（投标供应商名称）         　　的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的玻璃钢夹砂管采购（第二次）项目（项目编号：GYSY-JC-2024005-2）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系；

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件7

资格审查证明材料

附件7-1

法定代表人资格证明书

温州市公用实业发展有限公司、浙江乐诚工程咨询有限公司：

（姓名、性别、年龄）在我单位任                      （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号： （身份证复印附后）

法定代表人电话：

投标供应商全称（公章）

日 期：   年  月  日

法人代表身份证复印件粘贴：

说明：投标供应商的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供法定代表人资格证明书；投标供应商的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

致：温州市公用实业发展有限公司、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我            （姓名）系               （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）（身份证号：           ）以我方的名义参加温州市公用实业发展有限公司（采购人）玻璃钢夹砂管采购（第二次）（项目名称）项目（项目编号：GYSY-JC-2024005-2）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                 法定代表人签字或盖章：

职务：                                 职务：

被授权人身份证号码：

投标供应商名称（公章）：

年    月    日

被授权人身份证：

复印件粘贴处

附件7-2

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖投标供应商公章）

说明：

1.如投标供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件。

附件7-3

符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号第十五条对投标供应商的基本资格条件承诺函

致：温州市公用实业发展有限公司、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我单位就玻璃钢夹砂管采购（第二次）（项目名称）GYSY-JC-2024005-2（项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购人/采购代理机构报告至监管部门。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

特此承诺。

注：▲本承诺函必须提供。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件7-4

投标保证金缴纳到账凭证

附件7-5

本项目特定资格要求证明材料

1、声明函

致：温州市公用实业发展有限公司、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我单位就玻璃钢夹砂管采购（第二次）（项目名称）GYSY-JC-2024005-2（项目编号）声明本项目投标时若发生我单位和其他投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与投标的，将自动放弃投标或中标资格。

特此声明！

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

2、生产制造商的资格声明

1.  供应商名称：

总部地址：

传真/电话号码：

成立和/或注册日期：

注册和实收资本：

近期资产负债表（到        年    月    日止）

（1）固定资产：

（2）流动资产：

（3）长期负债：

（4）流动负债：

（5）净值：

法定代表人（或经营者或负责人）姓名：

授权代表的姓名和地址：

2.   投标货物的情况

工厂名称地址：

生产的项目：

年生产能力：

职工人数：

本制造商不生产，而需从其他制造商购买的主要零部件

| 制造商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造商地址 |  |  |  |
| 主要零部件名称 |  |  |  |

- 近2年该货物销售给国内、外主要客户的名称、地址

（1）国外

| 出口货物名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出口销售地址 |  |  |  |
| 客户与项目 |  |  |  |

（2）国内

| 货物名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国内销售地址 |  |  |  |
| 客户与项目 |  |  |  |

4.   近3年年营业额

| 货物名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国内年营业额 |  |  |  |
| 国外年营业额 |  |  |  |
| 年营业总额 |  |  |  |

5.   有关开户银行的名称和地址：

6.   制造商所属的集团公司：

7.   其他情况：兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，如有虚假或隐瞒，愿意承担取消中标资格、没收投标保证金等一切后果。

制造商：（单位盖章）：

电话：

传真：

电子邮件：

日期：

附件8

采购需求偏离表

项目名称：玻璃钢夹砂管采购（第二次）   项目编号：GYSY-JC-2024005-2

| 序号 | 采购文件条目 | 采购文件规格要求 | 投标文件对应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：1.逐项按照采购文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或留空，则视为完全响应采购文件的要求，自行承担投标响应风险。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件9

- 同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目金额 | 合同日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期

附件10

承诺书

致：温州市公用实业发展有限公司、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我单位就玻璃钢夹砂管采购（第二次）（项目名称）GYSY-JC-2024005-2（项目编号）项目承诺如下：

若不能落实到位，我单位无条件接受采购人的任何处理决定，我单位对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期

- 第四部分 采购需求

一、总体要求

1、本项目年度离心浇铸玻璃钢夹砂管预算金额约800万元/年，分批供货，具体按采购数量确定、送货地点等根据采购人业务需求指派（满足各市县需求单位要求）。

2、如有效投标供应商等于2家时，按综合得分由高到低排序取前1名投标供应商推荐为中标候选供应商。如有效投标供应商大于等于4家时，按综合得分由高到低排序取前2名投标供应商推荐为中标候选供应商。

原则上供货比例分别按照中标名次分配。如中标入围1家供应商，排名第一的中标供应商供货比例100%。如中标入围2家供应商，排名第一的中标供应商供货比例约60%，排名第二的中标供应商供货比例约40%。

▲3、本项目每批次的供货要求为：中标供应商须在收到采购人发货通知后的10日历天内完成该批次物资的全部供货。

4、质保期为最后一批物资交付验收之日或一个合同年度结束起不少于24个月。

5、供货服务期为3年，合同采用1+1+1模式，一年一签。采购人每季度进行供应商履约考核（详见合同）。第一年合同到期，年度考核平均分达到90分为合格，经采购人与中标供应商双方同意可以续签一年，最多续签两次，续签合同的服务内容、要求不变。即使具备续签条件，采购人仍有权不续签。具体详见合同条款规定。

6、如采购人需采购除本次采购清单外的物资，有可能在本项目中标供应商中询价采购。

7、投标供应商所投产品如涉及国家规定强制认证的，均视为投标供应商所投产品符合工业品生产许可，但中标供应商须在采购人对上述产品验收时提供相关证书证明资料，否则按验收不通过处理。

8、本项目采购总量及规格型号具有不确定性，具体以实际供货数量及规格型号进行结算，投标供应商不得因供货达不到预估数量或规格型号与采购项目需求不符而进行任何形式的索赔，投标供应商自行考虑报价风险。

9、投标供应商需遵循采购人制定的供货规则及供应商管理办法。

10、投标供应商中标后，采购人有权到其生产车间或仓库对所投产品进行查验，若其质量低于中标供应商在投标时承诺的产品质量，采购人有权取消其中标资格，并要求赔偿由此原因对采购人造成的损失。

▲11、履约保证金

合同签订前，中标供应商应向采购人提供履约保证金金额：拟供货比例金额的3%取整，如中标供应商未在规定时间内提交履约保证金则采购人有权拒签合同。履约保证金采取转账、保函等形式，缴纳至采购人指定账号。完成所有批次供货后，履约保证金无息退还。

▲12、付款方式

（1）在每批次货物到货检测合格后按季度结算，在收到中标供应商提供的有效及合法的增值税专用发票后一个月内用银行票据（半年期，贴现成本以当天市场价为准）支付相应货款98.5%，该付款期限从采购人对中标供应商提交的发票进行签收之日起计算，中标供应商须提供符合中国税法规定的增值税专用发票，而且采购人不接受第三方开具的发票作为付款依据。如中标供应商提供虚假发票或第三方开具的发票，采购人有权拒绝支付款项。剩余1.5%为质量保证金，质量保证金在本合同年度最后一批次供货完成且质保期结束后（无质量问题、售后服务问题）10工作日内一次性无息退还。

（2）中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以合同单价（合同单价=最高限价×投标折扣率。）进行计算。

二、主要采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心浇铸玻璃纤维增强塑料夹砂管 | FRPM-II-350-0.1-10000 | 米 | 209 | 1、含接头，管道连接方式为玻璃钢套筒式。定长6米，实际需求长度根据施工情况调整 2、管道为重力流污水管道，采用离心浇铸制作工艺的玻璃纤维增强塑料夹砂管。 ▲3、技术要求响应情况根据对应规格的出厂检验报告（或合格证、第三方检测报告等证明材料）中的允许顶力或环刚度数据判断，需满足采购技术要求。 |
| 2 |  | FRPM-II-400-0.1-10000 |  | 332 |  |
| 3 |  | FRPM-II-500-0.1-10000 |  | 435 |  |
| 4 |  | FRPM-II-600-0.1-10000 |  | 543 |  |
| 5 |  | FRPM-II-700-0.1-10000 |  | 730 |  |
| 6 |  | FRPM-II-800-0.1-10000 |  | 938 |  |
| 7 |  | FRPM-II-900-0.1-10000 |  | 1160 |  |
| 8 |  | FRPM-II-1000-0.1-10000 |  | 1395 |  |
| 9 |  | FRPM-II-1100-0.1-10000 |  | 1629 |  |
| 10 |  | FRPM-II-1200-0.1-10000 |  | 1860 |  |
| 11 |  | FRPM-II-1400-0.1-10000 |  | 2485 |  |
| 12 |  | FRPM-II-1500-0.1-10000 |  | 2963 |  |
| 13 |  | FRPM-TI-1600-0.1-10000 |  | 3280 |  |
| 14 |  | FRPM-II-1800-0.1-10000 |  | 4057 |  |
| 15 |  | FRPM-II-2000-0.1-10000 |  | 4906 |  |
| 16 |  | FRPM-II-2200-0.1-10000 |  | 8026 |  |
| 17 |  | FRPM-II-2400-0.1-10000 |  | 9411 |  |
| 18 | 离心浇铸玻璃纤维增强塑料微型顶管 | GRP-JP-II-400-0.1-120000-980 | 米 | 1511 | 1、含接头，管道连接方式为不锈钢套筒式。定长1米，实际需求长度根据施工情况调整 2、管道为重力流污水管道，采用离心浇铸制作工艺的玻璃纤维增强塑料微型顶管。 ▲3、技术要求响应情况根据对应规格的出厂检验报告（或合格证、第三方检测报告等证明材料）中的允许顶力或环刚度数据判断，需满足采购技术要求。 |
| 19 |  | GRP-JP-II-500-0.1-80000-1450 |  | 1986 |  |
| 20 |  | GRP-IP-II-600-0.1-80000-1800 |  | 2461 |  |
| 21 |  | GRP-JP-II-700-0.1-80000-2000 |  | 2831 |  |
| 22 |  | GRP-JP-II-800-0.1-60000-2200 |  | 3051 |  |
| 23 |  | GRP-JP-II-900-0.1-50000-2300 |  | 3406 |  |
| 24 |  | GRP-JP-II-1000-0.1-40000-2400 |  | 3904 |  |
| 25 |  | GRP-TP-II-1200-0.1-30000-2600 |  | 4933 |  |

- 技术参数

本次采购管道用于排污、排水管道工程，管材主要执行标准：

《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（GB/T 21238-2016）；

《玻璃纤维增强塑料顶管》（GB/T 21492-2019）；

《离心浇铸玻璃纤维增强塑料夹砂管排水埋地管道工程技术规程》（T/CECS 1130-2022）；

《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010）；

《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道施工及验收规程》（CECS 129:2001）。

所有技术标准及技术规程若已更新，均以更新后的标准及规程为准执行。

▲工艺要求：工艺要求为离心浇铸工艺。

（一）定义

1、玻璃纤维增强塑料夹砂管是以玻璃纤维及其制品为增强材料，以不饱和聚酯树脂等为基体材料，以石英砂及碳酸钙等无机非金属材料为填料，采用离心浇铸工艺方法制成的管道。俗称玻璃钢夹砂管。质量参数要求主要执行标准参照《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（GB/T 21238-2016）。

2、玻璃纤维增强塑料顶管是以玻璃纤维及其制品为增强材料，以不饱和聚酯树脂等为基体材料，以石英砂及碳酸钙等无机非金属材料为填料,采用离心浇铸工艺方法制成的用于顶进施工法的管道。质量参数要求主要执行标准参照《玻璃纤维增强塑料顶管》（GB/T 21492-2019）。

3、环刚度是指单位长度的管环在外压作用下，在一定径向变形下所承受的荷载大小。它表征管环在外荷载下抵抗变形能力。

4、离心浇筑工艺是指用投料机把玻璃纤维、树脂、石英砂等按一定要求浇筑到旋转着的模具内，固化后形成管材的一种生产方法。

（二）原材料

1、增强材料。应采用无碱玻璃纤维及其制品制造FRPM管。所采用的无碱无捻玻璃纤维纱应符合GB/T 18369的规定。无碱玻璃纤维制品应符合相应的国家或行业标准的规定。

2、树脂。所采用的不饱和聚酯树脂应符合GB/T 8237的规定。其他树脂应符合相应的国家或行业标准的规定。内衬层树脂应采用间苯型不饱和聚酯树脂、双酚A型不饱和聚酯树脂或乙烯基酯树脂。

3、填料。填料的最大粒径不准许大于2.5mm和五分之一管壁厚度之间的较小值，其中石英砂的SiO2量应大于95%，含水量应不大于0.2%；碳酸钙的CaCO3含量应大于98%，含水量应不大于0.2%。

（三）外观

FRPM管的内表面应光滑平整，无对使用性能有影响的龟裂、分层、针孔、杂质贫胶区、气泡和纤维浸润不良等现象；管端面应平齐；边棱应无毛刺；外表面无明显缺陷。

（四）规格尺寸

1、直径。外径系列、内径系列应符合相应国标的规定。为方便与其他材质管道的连接，经供需双方协商确定，可套用其他材质管道的尺寸并满足相应要求。

2、长度。管材长度由供需双方在供货时共同商定。长度偏差需满足有效长度的±0.5%，且不超过±60mm。

3、管壁厚度。任一截面的管壁平均厚度应不小于设计厚度，最小管壁厚度应不小于设计厚度的90%（管道两端连接口除外）。当管壁设计厚度不大于20mm时，管壁平均厚度应不大于1.15管壁设计厚度；当管壁设计厚度大于20mm时，管壁平均厚度应不大于（管壁设计厚度+3）mm。

4、内衬层厚度。不应小于1.2mm。

5、管端面垂直度。应满足相应国标的要求。

6、其他国标相应要求。

（五）性能

1、巴柯尔硬度。管外表面巴柯尔硬度应不小于40。

2、树脂不可溶分含量，管壁中树脂的不可溶分含量应不小于90%。

3、直管段管壁组分质量百分含量。直管段管壁中玻璃纤维、树脂和填料的含量由管材设计确定，并应在技术文件中明确给出。各组分的质量百分含量允许偏差为设计值±3%。

4、初始力学性能。包括初始环刚度、初始环向拉伸强力、初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变、水压渗漏、初始挠曲性、初始环向弯曲强度、初始轴向压缩强度及轴向压缩弹性模量、允许顶力应满足《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（GB/T 21238-2016）、《玻璃纤维增强塑料顶管》（GB/T 21492-2019）要求。

5、长期性能。压力设计基准、长期弯曲应变等参数应满足《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（GB/T 21238-2016）、《玻璃纤维增强塑料顶管》（GB/T 21492-2019）要求。

（六）接头等其他未尽要求应符合相应国标及设计要求。

四、检验规则

1、投标供应商所投产品必须符合现行国家标准、规范及具体技术要求，必须经过出厂检验和采购人抽检合格、完成验收后才可用于工程中，每批产品必须有出厂合格证和相应的检验报告。

2、出厂检验项目应符合相应国标的规定。

3、产品到货验收时，产品的抽检由采购人委托具有检测资质的第三方进行，检测项目由采购人指定，检测结果作为判定合同产品质量是否合格的最终依据。

4、服务期内随机抽取检测次数不超过6次，相关检测费用由中标供应商承担。

五、样品

1、投标样品上须体现制造商的公司名称、产品规格型号、执行标准等内容。样品共两只，统一规格为：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 离心浇铸玻璃纤维增强塑料夹砂管 FRPM-II-400-0.1-10000 | 一只 | 0.4米长 | 含玻璃钢接头 |
|  | 离心浇铸玻璃纤维增强塑料微型顶管 GRP-JP-II-400-0.1-120000-980 | 一只 | 0.4米长 | 含不锈钢接头 |

2、中标供应商的实物样品由采购人封存，作为供货验收时的依据之一；未中标的供应商提供的实物样品予以退还，且费用自理。

3、评审小组在评审时有权对投标样品进行质疑，并进行各种检测性、破坏性测试以证明所用材料与采购文件的符合性。

4、样品递交要求

（1）邮寄样品的投标供应商，寄送地址：浙江省温州市龙湾区玉苍西路1号4楼温州市公用实业发展有限公司1楼，联系人：张璇，联系方式：13706636171。

投标供应商必须密切关注快递配送情况并确保样品于投标文件开启时间前一天下午17:00前送达（包裹外包装上请注明项目名称、投标供应商名称、联系人、联系电话等信息，以便作好接收登记工作）逾期送达的视为未递交样品。因邮寄快递原因造成样品未能及时送达，耽误项目投标的，由投标供应商自行承担责任，采购人与采购代理机构不负任何责任。

（2）现场递交样品的投标供应商，请于开标当日08:30至投标文件提交截止时间前，交由采购代理机构，否则视为未递交实物样品。

六、其他

1、除采购文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确采购需求的标准参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2、带“▲且加下划线”的有关条款为实质性条款，投标供应商必须做出实质性响应，否则视为投标无效。

3、如采购需求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

- 第五部分 评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》规定特制定以下评标办法。

一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人组建的评审小组负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，确定中标候选供应商的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术资信标60分（权值60%），商务(报价)标40分（权值40%）。

五、评分细则

1.技术分的评定：技术资信标60分（权值60%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评审小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评审小组成员对各投标供应商的各项评分内容评分的算术平均值为各投标供应商技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商实力 | 6 | 投标供应商市场知名度、企业基本情况、2021年01月01日以来年产值、技术（科研）实力、用户履约评价、2021年01月01日以来获奖情况等进行综合打分。（须提供相关证明材料并加盖公章） A档：6.0-4.6；B档：4.5-3.1；C档：3.0-1.6；D档：1.5-0.1。 | 主观分 |
|  |  | 4 | 根据投标供应商具备的检测能力进行横向比较（提供检测设备、人员等相关佐证材料（如水压渗漏检测等设备的购置发票、合同及带清晰铭牌的照片，检测人员需提供资质证书、自2023年10月01日以来任意三个月社保证明等并加盖投标供应商公章），未提供不得分。 A档：4.0-3.1分；B档：3.0-2.1分；C档：2.0-1.1分；D档：1.0-0.1分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 投标供应商拥有投标产品生产线、生产规模（提供生产线购置发票、合同及带清晰铭牌的照片等材料），根据各类规格型号产品的生产能力、先进性等进行横向比较，未提供不得分。A档：5.0-3.1分；B档：3.0-2.1分；C档：2.0-1.1分；D档：1.0-0.1分。 | 主观分 |
| 2 | 投标供应商资质 | 3 | 1.投标供应商具有玻璃钢纤维增强塑料夹砂管（离心浇铸工艺）装备类发明专利证书，每提供1份得1分，最高3分。 注：提供证书复印件或扫描件加盖公章，证书须在有效期内。 | 客观分 |
|  |  | 1.5 | 1.投标供应商具有有效的ISO质量管理体系认证的得0.5分； 2.投标供应商具有有效的ISO职业健康安全管理体系认证的得0.5分； 3.投标供应商具有有效的ISO环境管理体系认证的得0.5分； 注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询有效的截图并加盖投标供应商公章，不提供不得分。 | 客观分 |
| 3 | 同类业绩 | 10 | 投标供应商提供自2021年01月01日以来（以合同签订时间为准）投标产品的国内销售业绩合同（单项合同金额≥200万元），每个业绩合同得1分，最高得5分；提供自2021年01月01日以来（以合同签订时间为准）投标产品的国内销售业绩合同（单项合同金额≥200万元，且含有DN1800及以上口径），每个业绩合同得2分，最高得10分。 注：1、供货合同复印件与对应发票复印件并加盖公章（提供发票任何一联均可）外，对应发票须同时提供在国家税务总局全国增值税发票查验平台中的查询截图（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html），合同与发票金额不一致的，以金额小者计算。如不提供，则不得分。2、业绩认定：离心浇铸玻璃纤维增强塑料夹砂管或离心浇铸玻璃纤维增强塑料微型顶管。 | 客观分 |
| 4 | 质保期 | 3 | 产品质保期满足采购文件要求（2年）的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长时间不足一年不计入加分。 | 客观分 |
| 5 | 投标产品质量 | 7.5 | - 提供所投产品的初始力学性能检验报告（检验项目须含允许顶力、初始环刚度和初始轴向压缩强度，且满足采购要求），每种规格得1.5分，最高得3分。 - 提供所投产品的长期性能检验报告（检验项目须含长期弯曲应变、长期静水压试验），每种规格得1.5分，最高得3分。 - 提供增强材料、树脂、填料等原材料检测报告，每种材料得0.5分，最多得1.5分。 注:1、提供国家认可（带CMA计量认证标志或CNAS中国合格评定国家认可委员）的第三方检测认证机构出具的合格（有效期内）检测报告复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分。2、所投产品：离心浇铸玻璃纤维增强塑料夹砂管、离心浇铸玻璃纤维增强塑料微型顶管。 | 客观分 |
| 6 | 供货方案 | 3 | 根据投标供应商制定的供货时效性、仓储情况、供货保证措施及投入等方面的供货方案进行评分，未提供不得分。 A档：3.0-2.1分；B档：2.0-1.1分；C档：1.0-0.1分。 | 主观分 |
|  | 应急预案及相应的措施 | 3 | 对供货突发事件（包括天气、交通、应急配送、活动等因素）时的应急预案及相应的措施，采购人需要变更配送时间、配送地点等服务方案，未提供不得分。 A档：3.0-2.1分；B档：2.0-1.1分；C档：1.0-0.1分。 | 主观分 |
|  | 售后服务 | 6 | 根据投标供应商的售后服务（承诺）由专家打分，包括详细的售后服务方案、应急响应时间、数量要求等，并明确质保期后的保修承诺、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障及售后服务机构等，未提供不得分。 A档：6.0-4.6分；B档：4.5-3.1分；C档：3.0-1.6分；D档：1.5-0.1分。 | 主观分 |
| 7 | 样品 | 8 | 根据投标供应商提供的样品打分，未提供样品或样品提供不全或规格错误的，得0分。 1、整体外观美观、色泽均匀、内外表面平滑、标识清晰，不允许有龟裂、分层、针孔、杂质贫胶区、气泡和纤维浸润不良等现象，0-2分。A档：2.0-1.1分，B档：1.0-0.1分。 2、结构、强度等实际情况，0-2分。A档：2.0-1.1分，B档：1.0-0.1分。 3、样品细节、合理性、制作工艺水平，0-2分。A档：2.0-1.1分，B档：1.0-0.1分。 4、安装便捷性、严密性等安装情况，0-2分。A档：2.0-1.1分，B档：1.0-0.1分。 | 主观分 |

2.商务评分40分（权值40%）：

2.1资格及符合性审查通过的有效投标供应商进入商务报价评分。

2.1.1报价评分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。

注：评标基准价由评审小组依据上述方法计算，除计算差错外确认后的评标基准价在本次采购期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正；中标候选供应商被取消中标资格等其他情况，不属于计算差错。

2.2.2其他投标供应商的报价分按照下列公式计算：

商务(报价)分=序号1+序号2，各单项商务分合计为本单位商务总得分。

序号1＝（分项评标基准价/对应项投标折扣率）×单项权值分值。

序号2＝（分项评标基准价/对应项投标折扣率）×单项权值分值。

| 序号 | 报价内容 | 权值占比 | 权值分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心浇铸玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 70% | 28分 |
| 2 | 离心浇铸玻璃纤维增强塑料微型顶管 | 30% | 12分 |

注：以上四舍五入后保留小数2位

2.2有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务(价格)分的总和。

六、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评审小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料交由采购人存档。